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Тема: дефект в спектре?

Здравствуйте, Владимир Михайлович.

В приложенном к письму документе приведены спектры полного потока от различных активных областей за 2010-2013гг , которые  иллюстрируют наличие «лишнего» спектрального пика в районе 5.7-6.65ГГц. Этот пик вероятно присутствует с момента установки новых приемников (март 2010 г?).  С предыдущими облучателями пик  был менее заметен, т.к. там были большие синусоиды по всему спектру. В более ранних данных  (до 2010 г)  пик не просматривается-  но там и  спектры были не в том диапазоне, и  источников на солнце не было в годы минимума, а еще ранее спектральное разрешение было похуже.

По-видимому, пик имеет инструментальное происхождение. Может быть, Алексей сможет найти причину и "исправить" ее?
Ранее у нас похожие эффекты были в связи с "обратным" подключением разъема между приемниками и регистрацией.

Сусанна.
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