Наблюдения Луны в марте-апреле 2011
Луна наблюдалась по следующей программе:

2011.03.14 без выноса, азимуты +24,+12,0,-12,-24

2011.03.15 вынос +4, азимуты +24,+12,0,-12,-24

2011.03.16 вынос -4, азимуты +24,+12,0,-12,-24

2011.03.30 вынос +8, азимуты +24,+12,0,-12,-24 (без черного тела)

2011.03.15 вынос -8, азимуты +24,+12,0,-12,-24

2011.04.05 (?) вынос -8, азимуты +24,+12,0,-12,-24

Наблюдения  2011.03.14
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Здесь вложены файл наблюдения в меридиане и скрипты для удаления некачественных волн.
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Рис.1 a)Наблюдение целиком, после удаления плохих волн. B) Центр записи в большем масштабе для иллюстрации уровня шумов.
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Рис 3 Запись на всех волнах, после калибровки и сглаживания.
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Рис. 4 Наложение спектров Луны в 5 азимутах 2011.03.14
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Рис. 5 представление спектров Луны в азимутах в виде наложения временных рядов. Слева- на всех частотах, справа- на отдельных, где есть отчетливый максимум максимум в меридиане. То что не на всех все частотах наблюдается ожидаемый профиль спадания на краях, видимо связано с недостаточной точностью измерений.

Спадание Та к азимуту +-24 составляет порядка 15%. 
Согласно
, эффективная площадь в азимутах уменьшается  пропорционально соs  соs а. , где а - азимут облучателя,  - угол наклона плоского зеркала от вертикали 
Cos (24o)* cos(65/2.0
)
=  0.769619 т.е. уменьшение температуры должно составить порядка 24% ?
Выводы

Наблюдения Лыны с черным телом в азимутах позвляет оценить спадание антенной температуры в азимутах. Полученное значение порядка 15% ниже расчетного значения 24%. 
Для оценки  величины систематического выноса ДНА по вертикали нужны наблюдения с выносами, которые еще не завершены (нет наблюдения с выносом +8 и с черным телом. 

� � HYPERLINK "http://w0.sao.ru/hq/sun/manual/shivris/shivr-pl.html" ��http://w0.sao.ru/hq/sun/manual/shivris/shivr-pl.html�


� � HYPERLINK "http://www.spbf.sao.ru/cgi-bin/ion-p?page=efrat.ion" ��http://www.spbf.sao.ru/cgi-bin/ion-p?page=efrat.ion�


� В IDL: cos(24.0*!dtor)*cos(65.2*!dtor/2.0)
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